附件：

2024年第四季度城乡饮用水水质监测结果

| 检测时间 | 监测具体指标 | 样品份数 | 合格指标 | 不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20241202 | 色度 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 浑浊度 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 臭和味 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 肉眼可见物 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | PH | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 高锰酸盐指数 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 氟化物 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 氯化物 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 硫酸盐 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 溶解性总固体 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 总硬度 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 总大肠菌群 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 细菌总数 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 铁 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 铝 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 锰 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 锌 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 铬 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 镉 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 铅 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 汞 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 砷 | 29 | 23 | 0 |
| 20241202 | 铜 | 29 | 23 | 0 |