附件：

2025年第三季度城乡饮用水水质监测结果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | 监测具体指标 | 样品份数 | 合格指标 | 不合格指标 |
| 20250908 | 色度 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 浑浊度 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 臭和味 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 肉眼可见物 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | PH | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 高锰酸盐指数 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 氟化物 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 氯化物 | 18 | 28 | 0 |
| 2020908 | 硫酸盐 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 溶解性总固体 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 总硬度 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 总大肠菌群 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 细菌总数 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 铁 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 铝 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 锰 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 锌 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 铬 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 镉 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 铅 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 汞 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 砷 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 铜 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 三氯甲烷 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 一氯二溴甲烷 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 二氯一溴甲烷 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 三溴甲烷 | 18 | 28 | 0 |
| 20250908 | 三卤甲烷 | 18 | 28 | 0 |
|  |  |  |  |  |